PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Secretaria da Saúde de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, do(s) item(ens) apresentados abaixo:

**Dados da empresa necessários para cotação.**

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

**Ref.:** Pedido de cotação para Compra de materiais de Enfermagem para atender a Secretaria da Saúde.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO** | **MARCAS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | EQUIPO COM MACROGOTEJADOR - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL COM MACRO GOTEJADOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DOTADO DE CONECTOR DE PONTA, PERFURANTE, COM PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98, PARA FIXAÇÃO E AJUSTE A QQER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO, FILTRO COM ABERTURA DE 15 MICRAS E MACROGOTEJADOR. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 1,40 M DE EXTENSÃO, COM PINÇA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITA O CONTROLE DO GOTEJAMENTO, INJETOR LATERAL ALTO VEDANTE. ADAPTADOR TIPO LUER COM PROTETOR DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO M.S. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | **MEDIX BRASIL,**  **DESCARPACK** | UNID | 3.000 |  |  |
| 2 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, CONSTITUIDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. EMBALAGEM COM 10 COMPRESSAS, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 13843, (COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5, ENVELOPE COM 10 COMPRESSAS) | **MEDI HOUSE, CREMER, LARISMED** | PCT | 20.000 |  |  |
| 3 | ESCALPE DE SEGURANÇA C/ TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA, CALIBRE 23 G. | **BIOMASS, NUTRIEX, MEDIX** | UNID | 1.000 |  |  |
| 4 | ESCALPE DE SEGURANÇA C/ TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA, CALIBRE 21 G. | **BIOMASS, NUTRIEX, MEDIX** | UNID | 1.000 |  |  |
| 4 | LENÇOL DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, COM 70 CM DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70%, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL EM BOBINA). | **EASYPELL, OUROPELL, FORTCLEAN, SNOP** | ROLO | 500 |  |  |
| 5 | COLETOR DE MATERIAIS PÉRFURO CORTANTE, COM 13 LITROS, PARA DESPREZAR MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÃMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS, ENTRE OUTRAS, COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE. CAPACIDADE PARA 13 LITROS. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. | **FLEXPELL, DESCARPAK,** **DESCARBOX** | UNID | 100 |  |  |

**CONDIÇÕES GERAIS:**

* A proposta deve ser apresentada com Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone.
* A proposta deve estar assinada por representante legal.
* A proposta deve constar prazo de entrega.
* **Forma de pagamento:** até 30 dias após o recebimento e aceite definitivo do produto/serviço.

**OBS: COTAR UMA DAS MARCAS PRÉ – APROVADAS QUE CONSTAM NO ORÇAMENTO.**

**Prazo para envio da proposta:** até 18/06/2025.

Ituverava/SP, 16 de junho de 2025.

At.te.

Luciana Piza

Setor de Compras Saúde

Secretaria da Saúde de Ituverava/SP

(16) 3729-2984