PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Estado de São Paulo

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Data: ____ / ____ / ______

A Prefeitura Municipal de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, do(s) item(ens) apresentado(s) abaixo:

Dados da empresa necessários para cotação.

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

Ref.: Pedido de cotação de materiais hidráulicos para campo de futebol Ginásio Orlando Seixas Rego.

| QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR DA UNIDADE | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | UNID. | Aspersor canhão setorial XT-10 1” com batente de bronze – SD 1405 marca Torpedo. Ângulo rotação regulável 0/360º, vazão 1.2 – 3,6 m³ por hora, raio de ação: 12,5-19,5 m, rosca de acoplamento: 1”. Bocais 05 MM, 06MM, 07MM, 08MM, 09MM, setorial ou circuito cheio, fabricado em alumínio com pivô de bronze, batente de bronze de alta resistência e durabilidade, batente de bronze e conector de bronze. |  |  |
| 01 | UNID. | Tubo PVC agropecuário PBL PN-60 32 mm de 6 metros |  |  |
| 12 | UNID. | Adaptador solda/rosca 32 x 1” |  |  |
| 02 | UNID. | Curva 90 solda bolsa x bolsa irriga 50 mm |  |  |
| 04 | UNID. | Te sold./rosca irrigação 50 x 1” |  |  |
| 12 | UNID. | Ponta fêmea engate rosca irrigação 2” |  |  |
| 06 | UNID. | Ponta macho engate rosca irrigação 2” |  |  |
| 15 | UNID. | Tubo PVC irrigação PN-80 50 mm de 6 metros cada |  |  |
| 20 | UNID. | Tubo PVC engate rosca irrigação PN-80 50 mm de 6 metros cada |  |  |
| 06 | UNID. | Tripés para canhões de 1,5 de altura, marca MJMN, linha kit para irrigação automática, irrigador-jardim, irrigação, modelo: aspersor-popup-rotativo, kit para irrigação automática, bico aspersor irrigação, tipo de aspersor mecânico, material ABS + PVC, alcance mínimo – alcance máximo 30 m – 26 m, Comprimento 25 cm, Largura 12 cm, Altura 25 cm. Quantidade de bicos 2. É ajustável. |  |  |
| 06 | UNID. | Te sold. irriga 50 mm |  |  |
| 06 | UNID. | Cotovelo 90 sold. irriga 50 mm |  |  |
| 06 | UNID. | Registro esfera irriga soldável 50 mm |  |  |
| 02 | UNID. | Bucha de redução irriga 50 x 1” |  |  |
| 02 | UNID. | Cola PVC frasco 850 g |  |  |
| 01 | UNID. | Folhas de lixas d’água nº 120 |  |  |
| 02 | UNID. | Bomba de 4 CV para irrigação de PRESSÃO |  |  |
| 01 | UNID. | Reservatório Polietileno (plástico) de 15.000 litros. Material: Leve, resistente a corrosão fácil de instalar Indicação: Irrigação de uso geral Marca: Fortlev |  |  |

PRAZO DE ENTREGA (URGENTE):

Observações do Reservatório: Dimensões aproximadas da caixa de polietileno de 15.000 litros (modelo comum):

- Altura: cerca de 2,5m

- Diâmetro: cerca de 2,6 a 2,8m

- Peso vazio: cerca de 250 kg (varia por fabricante)

Importante: A empresa que deverá fornecer o projeto de estrutura de base para a instalação do Reservatório.

Observações do Bomba:

| Características Potência: | Descrição 4 CV (≈ 2,94 kW) |
| --- | --- |

| Tipo de bomba: | Centrífuga ou autoescorvante (mais comum em irrigação) |
| --- | --- |

| Tensão: | Trifásica (220V/380V) ou monofásica (em algumas versões) |
| --- | --- |

| Vazão: | Em torno de 15.000 a 30.000 L/h (varia com o modelo e altura manométrica) |
| --- | --- |

| Altura manométrica: | 20 a 50 metros (dependendo do sistema e topografia) |
| --- | --- |

| Entrada/Saída: | Geralmente 1½” a 2½” polegadas |
| --- | --- |

| Tipo de irrigação Compatível: | Aspersão, gotejamento, pivô, sulco |
| --- | --- |

Ituverava (SP), 02 de julho de 2025.

Atte.,

Fernanda Moraes de Mendonça

Setor de Compras

(16) 3830-7000 – R 209