PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Secretaria da Saúde de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, do(s) item(ens) apresentados abaixo:

Dados da empresa necessários para cotação.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

Ref.: Pedido de cotação de Climatizadores de Ambiente Tipo Teto.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIMATIZADOR DE AMBIENTE TIPO TETO: TIPO TETO, VAZÃO MINIMA DE 23.000 METROS CÚBICOS, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 CV, 12 VELOCIDADES, DESCARTE DE AGUA AUTOMÁTICO E COM CONTROLE REMOTO. AMBIENTE POSSUI 580,03 METROS CUBICOS. COM INSTALAÇÃO INCLUSA. - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADA AO VOLUME DOS AMBIENTES; - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; - BAIXO NIVEL DE RUIDO; - FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA - ANTICHAMA | UNID | 02 |  |  |

- OBS: CLIMATIZADORES SERÃO INSTALADOS NO CENTRO DE SAÚDE (1 PRÓXIMO A RECEPÇÃO E 1 PRÓXIMO A SALA DE VACINA)

- A CRITÉRIO DA EMPRESA, PODERÁ SER REALIZADA VISITA TÉCNICA AO LOCAL PARA VERIFICAÇÃO – ENDEREÇO: CENTRO DE SAÚDE II, RUA CORONEL JOSÉ NUNES DA SILVA, Nº 1300.

- CONDIÇÕES GERAIS:

- A proposta deve ser apresentada com Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone.

A proposta deve estar assinada por representante legal.

A proposta deve constar prazo de entrega.

Forma de pagamento: até 30 dias após o recebimento e aceite definitivo do produto/serviço.

- ESTE PEDIDO ESTARÁ DISPONÍVEL DE 27 a 02 DE ABRIL DE 2026.

- Enviar cotação no e-mail: almoxarifadosaude@ituverava.sp.gov.br

Ituverava/SP, 27 de março de 2026.

At.te.

Luciana Piza

Setor de Compras Saúde

Secretaria da Saúde de Ituverava/SP

(16) 3729-2984